## Sheet1
| Sample ID | Test Result | Module Name | Module S/N | Instrument S/N | Reagent Lot ID | Expiration Date | Start Time | User
0 | 664306479 | ERROR | B3 | 634463 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/03/19 02:09:12 | MarloL
1 | 688549382 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 634463 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/03/19 17:56:58 | Marchelino
2 | 688549392 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B1 | 634241 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/03/19 17:57:15 | Marchelino
3 | 673417578 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C2 | 624651 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/05/19 16:10:17 | Janine
4 | 689564274 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C3 | 644120 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/05/19 16:10:44 | dudley prince
5 | 696281324 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A4 | 634352 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/05/19 16:11:19 | dudley prince
6 | 694335887 | INVALID | C3 | 644120 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/07/19 16:09:18 | dudley prince
7 | 660251057 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A4 | 634352 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/07/19 16:09:38 | dudley prince
8 | 681191768 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A3 | 634356 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/07/19 16:09:56 | dudley prince
9 | 681194098 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A2 | 638624 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/07/19 16:10:14 | dudley prince
10 | 692365177 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A1 | 634353 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/07/19 16:10:33 | dudley prince
11 | 672374276 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/10/19 19:16:47 | NtsapoK
12 | 658864023 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/10/19 19:17:01 | NtsapoK
13 | 664306286 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C2 | 624651 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/10/19 19:17:16 | NtsapoK
14 | 689556601 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C3 | 644120 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/10/19 19:17:32 | NtsapoK
15 | 692364066 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D1 | 644170 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/10/19 19:18:00 | NtsapoK
16 | 658864021 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D3 | 644430 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/10/19 19:18:30 | NtsapoK
17 | 669630611 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A1 | 634353 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/10/19 19:18:50 | NtsapoK
18 | 681191284 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin POS¦027 NEG | A2 | 638624 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/10/19 19:47:18 | NtsapoK
19 | 668709696 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C3 | 644120 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/11/19 00:27:57 | MarloL
20 | 664309965 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/11/19 09:17:38 | Amanda
21 | 672374160 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D2 | 621411 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/11/19 09:17:52 | Amanda
22 | 676804689 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/11/19 10:42:09 | ZukoMe
23 | 660251924 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/11/19 10:42:26 | ZukoMe
24 | 653388219 | INVALID | A3 | 634356 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/11/19 13:21:44 | ZukoMe
25 | 653388219 | INVALID | C3 | 644120 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/11/19 14:37:33 | dudley prince
26 | 672374286mf | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D3 | 644430 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/11/19 15:44:06 | ZukoMe
27 | 672374171 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A3 | 634356 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/11/19 18:22:11 | dudley prince
28 | 671016462 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B2 | 615725 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 00:51:26 | MarloL
29 | 660250554 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C1 | 650610 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 00:51:37 | MarloL
30 | 662575368 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C2 | 624651 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 00:51:50 | MarloL
31 | 672374346 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C3 | 644120 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 00:52:02 | MarloL
32 | 664305517 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C4 | 644138 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 00:52:14 | MarloL
33 | 672374339 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D2 | 621411 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 00:52:25 | MarloL
34 | 666204590 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D3 | 644430 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 00:52:37 | MarloL
35 | 696283116 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A1 | 634353 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 00:52:50 | MarloL
36 | 666551833 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 04:50:59 | MarloL
37 | 692364074 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D1 | 644170 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 04:51:10 | MarloL
38 | 688552788 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A2 | 638624 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 04:51:23 | MarloL
39 | 674119659 | INVALID | A3 | 634356 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 04:51:35 | MarloL
40 | 674119659 | INVALID | B3 | 651191 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 06:32:11 | MarloL
41 | 93B294D9861B2ECE65F4AB4A7 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C1 | 650610 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 13:45:12 | Heinrich
42 | BF6DAC1122E80F675E722A317 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C4 | 644138 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 18:33:43 | dudley prince
43 | 48E0A5C250DAA10635B8A6215 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A2 | 638624 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 18:34:20 | dudley prince
44 | EA331D07A5D635873B724D5CF | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A3 | 634356 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 18:34:37 | dudley prince
45 | 5571CB4CCDEB18A42838F3A17 | INVALID | A4 | 634352 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 18:34:54 | dudley prince
46 | BF6DAC1120D2F2B0841A66721 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B1 | 634241 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 18:35:12 | dudley prince
47 | E3C6235372E80F675E722A317 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B2 | 615725 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 18:35:32 | dudley prince
48 | A438D4CEF2E80F675E722A317 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C1 | 650610 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 20:04:40 | dudley prince
49 | 1B78DAC604CCD0613582C06EA | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 21:12:07 | MarloL
50 | 5571CB4CCDEB18A42838F3A17 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 21:12:22 | MarloL
51 | EFD4B211361B2ECE65F4AB4A7 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D3 | 644430 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 21:12:55 | MarloL
52 | 50F5742F0B2B7A2D72F979A40 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 22:31:00 | MarloL
53 | 703376D8C8D18621765743CD0 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D1 | 644170 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 22:32:04 | MarloL
54 | C4F414BD198D30F8F52265526 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A1 | 634353 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 22:32:17 | MarloL
55 | 6B23A1095D32EF3320BFEDCDF | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A2 | 638624 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/12/19 22:32:31 | MarloL
56 | 432925D0E0DAA10635B8A6215 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 00:36:53 | MarloL
57 | 1A732AEB50D2F2B0841A66721 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D2 | 621411 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 00:37:04 | MarloL
58 | 4C9CD731061B2ECE65F4AB4A7 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D3 | 644430 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 00:37:17 | MarloL
59 | 131040055D28114A339CC7CD7 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A3 | 634356 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 00:37:32 | MarloL
60 | B5BE006E20DAA10635B8A6215 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A4 | 634352 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 00:37:44 | MarloL
61 | B1817AE6061B2ECE65F4AB4A7 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B1 | 634241 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 00:37:57 | MarloL
62 | D3ED440160DAA10635B8A6215 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B2 | 615725 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 00:38:14 | MarloL
63 | 31C1528F84CCD0613582C06EA | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C2 | 624651 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 00:38:25 | MarloL
64 | DB0BF2B77D28114A339CC7CD7 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C3 | 644120 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 00:38:37 | MarloL
65 | 891AF58A60DAA10635B8A6215 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C4 | 644138 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 00:38:47 | MarloL
66 | A3BE2D240D28114A339CC7CD7 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 07:03:59 | LindaJ
67 | 5F96213644CCD0613582C06EA | NO RESULT | C3 | 644120 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 10:08:21 | ZukoMe
68 | 65A071865D28114A339CC7CD7 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C2 | 624651 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 10:09:00 | ZukoMe
69 | 5F96213644CCD0613582C06EA | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D2 | 621411 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 10:14:11 | ZukoMe
70 | 94FE8170AD1DCC01A445EF992 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 12:11:46 | ZukoMe
71 | C7805D298D28114A339CC7CD7 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 12:12:10 | ZukoMe
72 | 8EB669C730D2F2B0841A66721 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A2 | 638624 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 12:12:25 | ZukoMe
73 | 9B45F7211D1DCC01A445EF992 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D3 | 644430 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 16:17:28 | ZukoMe
74 | 5D4D2712CD28114A339CC7CD7 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B1 | 634241 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 16:17:49 | ZukoMe
75 | 618792F59DEB18A42838F3A17 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A1 | 634353 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 18:35:14 | dudley prince
76 | 168066FB5D28114A339CC7CD7 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A2 | 638624 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 18:35:35 | dudley prince
77 | 2FF95699DD28114A339CC7CD7 | ERROR | B3 | 651191 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 23:53:36 | MarloL
78 | E2EDE8C420D2F2B0841A66721 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D2 | 621411 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/13/19 23:54:29 | MarloL
79 | 4E4A590290D2F2B0841A66721 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B1 | 634241 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 00:12:50 | MarloL
80 | C5E3E815F0AA78EF5BA0D78C6 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C2 | 624651 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 00:13:17 | MarloL
81 | 64D5FEF71DEB18A42838F3A17 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C3 | 644120 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 00:14:06 | MarloL
82 | AED82DE7F2E80F675E722A317 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C4 | 644138 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 00:14:21 | MarloL
83 | E2EDE8C422E80F675E722A317 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D1 | 644170 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 00:14:33 | MarloL
84 | 697278067 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A3 | 634356 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 12:15:40 | ZukoMe
85 | 664309661 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A4 | 634352 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 12:15:58 | ZukoMe
86 | 666552015 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D1 | 644170 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 16:00:07 | ZukoMe
87 | 656706182 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D2 | 621411 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 16:00:23 | ZukoMe
88 | 694333464 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A1 | 634353 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 19:40:09 | dudley prince
89 | 688552110 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C2 | 624651 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 19:45:37 | dudley prince
90 | 692363448 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C3 | 644120 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 19:45:53 | dudley prince
91 | 658863269 | INVALID | D1 | 644170 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/14/19 19:46:18 | dudley prince
92 | 674120604 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/15/19 04:41:38 | MarloL
93 | 716140821 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A4 | 634352 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/15/19 09:57:23 | ZukoMe
94 | 696284383 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B1 | 634241 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/15/19 09:57:36 | ZukoMe
95 | 674120607 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B2 | 615725 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/15/19 09:57:52 | ZukoMe
96 | 681194552 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D1 | 644170 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/15/19 11:40:06 | ZukoMe
97 | 669630475 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/15/19 15:05:21 | ZukoMe
98 | 671019041 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/15/19 15:05:36 | ZukoMe
99 | 697282354 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A1 | 634353 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/15/19 16:02:24 | ZukoMe
100 | 689558117 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A2 | 638624 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/15/19 16:02:43 | ZukoMe
101 | 668709918 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A3 | 634356 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/15/19 16:03:01 | ZukoMe
102 | 664507377 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A4 | 634352 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/15/19 16:03:16 | ZukoMe
103 | 673420114 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A3 | 634356 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/16/19 15:39:42 | ZukoMe
104 | 676806850 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A4 | 634352 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/16/19 15:39:56 | ZukoMe
105 | 668718920 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/17/19 14:38:46 | ZukoMe
106 | 668713684 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D2 | 621411 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/17/19 14:38:59 | ZukoMe
107 | 696285156 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/17/19 18:28:51 | ZukoMe
108 | 669631024 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/17/19 18:29:08 | ZukoMe
109 | 696285153 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A3 | 634356 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/17/19 18:29:23 | ZukoMe
110 | 658866457 | INVALID | A2 | 638624 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/20/19 10:40:06 | NtsapoK
111 | 650476094 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A4 | 634352 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/20/19 10:41:14 | NtsapoK
112 | 673419557 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D4 | 624760 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/21/19 09:40:19 | BuhleY
113 | 660263107 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C4 | 644138 | 711029 | 30808 | 04/12/20 | 02/21/19 09:40:49 | BuhleY
114 | 658866485 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/21/19 11:23:41 | NtsapoK
115 | 654029060 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D1 | 644170 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/21/19 14:47:17 | NtsapoK
116 | 669631089 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D4 | 624760 | 711030 | 30808 | 04/12/20 | 02/21/19 16:02:03 | NtsapoK
117 | 697282024 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A1 | 634353 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/21/19 16:03:26 | NtsapoK
118 | 653390039 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 30808 | 04/12/20 | 02/21/19 16:03:42 | NtsapoK
119 | 656706206 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A3 | 634356 | 711027 | 30808 | 04/12/20 | 02/21/19 16:16:49 | NtsapoK
120 | 650476019 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A1 | 634353 | 711027 | 31101 | 05/24/20 | 02/23/19 15:32:08 | dudley prince
121 | 653390631 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A2 | 638624 | 711027 | 31101 | 05/24/20 | 02/23/19 15:32:26 | dudley prince
122 | 664315733 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B1 | 634241 | 711028 | 31101 | 05/24/20 | 02/23/19 19:04:20 | dudley prince
123 | 669631655 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B2 | 615725 | 711028 | 31101 | 05/24/20 | 02/23/19 19:04:38 | dudley prince
124 | 681192345 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 31101 | 05/24/20 | 02/23/19 19:04:56 | dudley prince
125 | 669631644 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 31101 | 05/24/20 | 02/23/19 19:05:22 | dudley prince
126 | 676806243 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C3 | 644120 | 711029 | 31101 | 05/24/20 | 02/23/19 19:05:40 | dudley prince
127 | 672377098 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A4 | 634352 | 711027 | 31101 | 05/24/20 | 02/23/19 19:06:01 | dudley prince
128 | 666203849 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | A3 | 634356 | 711027 | 31101 | 05/24/20 | 02/23/19 19:06:22 | dudley prince
129 | 305126646 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 31101 | 05/24/20 | 02/24/19 18:28:01 | dudley prince
130 | 696283760 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C3 | 644120 | 711029 | 31101 | 05/24/20 | 02/25/19 07:41:41 | dudley prince
131 | 653390345 | INVALID | B4 | 636134 | 711028 | 31101 | 05/24/20 | 02/25/19 19:18:34 | Marchelino
132 | 668720277 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C4 | 644138 | 711029 | 31101 | 05/24/20 | 02/25/19 19:18:48 | Marchelino
133 | 688553517 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C2 | 624651 | 711029 | 31101 | 05/24/20 | 02/25/19 19:19:06 | Marchelino
134 | 668717821 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D1 | 644170 | 711030 | 31101 | 05/24/20 | 02/25/19 19:19:22 | Marchelino
135 | 675505653 | Toxigenic C.diff POS¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 31101 | 05/24/20 | 02/26/19 18:28:36 | Marchelino
136 | 664309108 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B4 | 636134 | 711028 | 31101 | 05/24/20 | 02/26/19 18:28:56 | Marchelino
137 | 694334900 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | C4 | 644138 | 711029 | 31101 | 05/24/20 | 02/26/19 18:29:13 | Marchelino
138 | 656704761 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D1 | 644170 | 711030 | 31101 | 05/24/20 | 02/26/19 18:29:30 | Marchelino
139 | 669632514 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | D2 | 621411 | 711030 | 31101 | 05/24/20 | 02/26/19 18:29:48 | Marchelino
140 | 673418901 | Toxigenic C.diff NEG¦Binary Toxin NEG¦027 NEG | B3 | 651191 | 711028 | 31101 | 05/24/20 | 02/27/19 18:40:24 | dudley prince